## Caratula
MEDICIÓN REPARACIÓN DEFINITIVA
Fecha medición:
Nodo A:
Nodo B:
Enlace:
Región:
O.T. N°:
Empresa contratista:
Responsable ARSAT:
Responsable Emp. Contratista:
Georef. Reparacion definitiva.
Distancia óptica al empalme sentido A-B
Nomenclatura cámara nueva (*1)
Cámara adyancente Norte o Este
Cámara adyancente Sur u Oeste
Instrumental Utilizado
OTDR (Modelo y Marca)
Nro Serie OTDR:
Configuración de la medición
I.O.R
Ancho de pulso
Tiempo de medición
Nota: Verificar antes de la intervención (NOC REFEFO), los valores de enlace previos al corte programado, los mismos deberán ser cargados en la hoja correspondiente en cada uno de los servicios afectados, junto a la asignacion de las FO en el cable.
(*1): Se asignará a la nueva cámara, el numero de la anterior con el agregado ".1"
SGM Podrá medir con equipos propios para verificar los valores reflejados en la
planilla
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## Tabla de configuraciones OTDR
Indice de refracción (IOR)
λ |  | valor
@1310 nm |  | 1467
@1550 nm |  | 1468
Umbral fin de fibra
valor |  | 6 dB
Coeficiente de retroesparcimiento
λ |  | valor
@1310nm |  | -79
@1550nm |  | -81
Pulso
ancho | rango | distancia a medir (km) | Tiempo de adquisición
2ns | 500m | 0 a 0,3 | 30 sec
10ns | 1km | 0,3 a 0,7 | 30 sec
10ns | 2km | 0,7 a 1,4 | 30 sec
10ns | 5km | 1,4 a 3 | 30 sec
10ns | 10km | 3 a 7 | 30 sec
30ns | 20km | 7 a 12 | 30 sec
100ns | 40km | 12 a 25 | 30 sec
300ns | 80km | 25 a 50 | 45 sec
1us | 80km | 50 a 60 | 45 sec
3us | 160km | 60 a 70 | 45 sec
10us /3us | 160km | 70 a 80 | 45 sec
20us /10us /3us | 160km | 80 a 100 | 45 sec
20us /10us /3us | 320km | 100 a 160 | 45 sec
20us | 400km | 160 a 250 | 45 sec
Rango
Configurar el rango de medición al doble de la longitud del tramo a certificar o configuración mas próxima.
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## FO 1-12
Medicion de certificación de empalmes FO1-12
no completar |  | Nodo A: | 0 |  |  | Valores de aceptación máximos. Pérdida por inserción por empalme sentido unidireccional: 0,15dB. Pérdida por inserción por empalme promedio: 0,10dB Valor de perdida por retorno óptico: 0dB FO con servicios: verificar valores en dBm con NOC REFEFO.
no completar |  | Nodo B: | 0
Completar |  | Long óptica (km):
Buffer | FO # | Servicio | Estado | Long. Total (km) | Valor atenuacion empalme
[5 empty] | Valor pérdida por inserción(At.) A-B (dB) | Valor pérdida por retorno (Ref) (-dB) | Distancia A-B (km) | Promediar con B-A evento a dist (m): | Valor pérdida por inserción B-A (dB) | Atenuacion promedio ≤0,100 (db)
no completar | no completar | Completar | no completar | Completar | Completar | Completar | Completar | no completar | Completar | no completar
Azul | 1 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 2 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 3 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 4 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 5 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 6 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 7 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 8 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 9 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 10 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 11 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 12 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
Tolerancia FO cortada
|  | Vacante |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  | MPLS |  | 0 | 0.3% | 0 | 0
|  | DWDM |  | 0 | 1% | 0 | 0
|  | RTU |  | Tolerancia Revisar conector inicial
|  | SERV |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  |  |  | 0 | 0.5% | 0 | 0
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento
Note on E2: ODF 48
Note on E3: ODF 48
Note on E4: Miranda Federico: Longitud total del enlace
Note on D6: Miranda Federico: completar con el tipo de servicio activo el la FO o si está vacante.
Note on F6: Miranda Federico: Longitud total resultante de la medición con OTDR
Note on G7: Miranda Federico: Valor de atenuacion del empalme realizado en la reparación.
Note on H7: Miranda Federico: Valor de relexión (solo pasa con valor "0")
Note on I7: Miranda Federico: Distancia hasta el empalme en sentido "Nodo A" hacia "Nodo B"
Note on K7: Miranda Federico: Valor de atenuación resultante de la medición en sentido "Nodo B" hacia "Nodo A" (bidireccional)

## FO 13-24
Medicion de certificación de empalmes FO13-24
no completar |  | Nodo A: | 0 |  |  | Valores de aceptación máximos. Pérdida por inserción por empalme sentido unidireccional: 0,15dB. Pérdida por inserción por empalme promedio: 0,10dB Valor de perdida por retorno óptico: 0dB FO con servicios: verificar valores en dBm con NOC REFEFO.
no completar |  | Nodo B: | 0
Completar |  | Long óptica (km):
Buffer | FO # | Servicio | Estado | Long. Total (km) | Valor atenuacion empalme
[5 empty] | Valor pérdida por inserción(At.) A-B (dB) | Valor pérdida por retorno (Ref) (-dB) | Distancia A-B (km) | Promediar con B-A evento a dist (m): | Valor pérdida por inserción B-A (dB) | Atenuacion promedio ≤0,100 (db)
no completar | no completar | Completar | no completar | Completar | Completar | Completar | Completar | no completar | Completar | no completar
Naranja | 13 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 14 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 15 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 16 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 17 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 18 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 19 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 20 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 21 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 22 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 23 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 24 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
Tolerancia FO cortada
|  | Vacante |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  | MPLS |  | 0 | 0.3% | 0 | 0
|  | DWDM |  | 0 | 1% | 0 | 0
|  | RTU |  | Tolerancia Revisar conector inicial
|  | SERV |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  |  |  | 0 | 0.5% | 0 | 0
Note on E4: Miranda Federico: Longitud total del enlace
Note on D6: Miranda Federico: completar con el tipo de servicio activo el la FO o si está vacante.
Note on F6: Miranda Federico: Longitud total resultante de la medición con OTDR
Note on G7: Miranda Federico: Valor de atenuacion del empalme realizado en la reparación.
Note on H7: Miranda Federico: Valor de relexión (solo pasa con valor "0")
Note on I7: Miranda Federico: Distancia hasta el empalme en sentido "Nodo A" hacia "Nodo B"
Note on K7: Miranda Federico: Valor de atenuación resultante de la medición en sentido "Nodo B" hacia "Nodo A" (bidireccional)
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## FO 25-28
Medicion de certificación de empalmes FO25-28
no completar |  | Nodo A: | 0 |  |  | Valores de aceptación máximos. Pérdida por inserción por empalme sentido unidireccional: 0,15dB. Pérdida por inserción por empalme promedio: 0,10dB Valor de perdida por retorno óptico: 0dB FO con servicios: verificar valores en dBm con NOC REFEFO.
no completar |  | Nodo B: | 0
Completar |  | Long óptica (km):
Buffer | FO # | Servicio | Estado | Long. Total (km) | Valor atenuacion empalme
[5 empty] | Valor pérdida por inserción(At.) A-B (dB) | Valor pérdida por retorno (Ref) (-dB) | Distancia A-B (km) | Promediar con B-A evento a dist (m): | Valor pérdida por inserción B-A (dB) | Atenuacion promedio ≤0,100 (db)
no completar | no completar | Completar | no completar | Completar | Completar | Completar | Completar | no completar | Completar | no completar
Verde | 25 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 26 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 27 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 28 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
Tolerancia FO cortada
|  | Vacante |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  | MPLS |  | 0 | 0.3% | 0 | 0
|  | DWDM |  | 0 | 1% | 0 | 0
|  | RTU |  | Tolerancia Revisar conector inicial
|  | SERV |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  |  |  | 0 | 0.5% | 0 | 0
Note on E4: Miranda Federico: Longitud total del enlace
Note on D6: Miranda Federico: completar con el tipo de servicio activo el la FO o si está vacante.
Note on F6: Miranda Federico: Longitud total resultante de la medición con OTDR
Note on G7: Miranda Federico: Valor de atenuacion del empalme realizado en la reparación.
Note on H7: Miranda Federico: Valor de relexión (solo pasa con valor "0")
Note on I7: Miranda Federico: Distancia hasta el empalme en sentido "Nodo A" hacia "Nodo B"
Note on K7: Miranda Federico: Valor de atenuación resultante de la medición en sentido "Nodo B" hacia "Nodo A" (bidireccional)
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## FO 29-36
Medicion de certificación de empalmes FO29-36
Completar | Nodo A: |  | Mendoza |  |  | Valores de aceptación máximos. Pérdida por inserción por empalme sentido unidireccional: 0,15dB. Pérdida por inserción por empalme promedio: 0,10dB Valor de perdida por retorno óptico: 0dB FO con servicios: verificar valores en dBm con NOC REFEFO.
| Nodo B: |  | Ugarteche
Long óptica (km):
Buffer | FO # | Servicio | Estado | Long. Total (km) | Valor atenuacion empalme
[5 empty] | Valor pérdida por inserción(At.) A-B (dB) | Valor pérdida por retorno (Ref) (-dB) | Distancia A-B (km) | Promediar con B-A evento a dist (m): | Valor pérdida por inserción B-A (dB) | Atenuacion promedio ≤0,100 (db)
no completar | no completar | Completar | no completar | Completar | Completar | Completar | Completar | no completar | Completar | no completar
Verde | 29 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 30 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 31 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 32 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 33 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 34 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 35 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 36 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
Tolerancia FO cortada
|  | Vacante |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  | MPLS |  | 0 | 0.3% | 0 | 0
|  | DWDM |  | 0 | 1% | 0 | 0
|  | RTU |  | Tolerancia Revisar conector inicial
|  | SERV |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  |  |  | 0 | 0.5% | 0 | 0
Note on E2: ODF GABINETE
Note on E3: ODF GABINETE
Note on E4: Miranda Federico: Longitud total del enlace
Note on D6: Miranda Federico: completar con el tipo de servicio activo el la FO o si está vacante.
Note on F6: Miranda Federico: Longitud total resultante de la medición con OTDR
Note on G7: Miranda Federico: Valor de atenuacion del empalme realizado en la reparación.
Note on H7: Miranda Federico: Valor de relexión (solo pasa con valor "0")
Note on I7: Miranda Federico: Distancia hasta el empalme en sentido "Nodo A" hacia "Nodo B"
Note on K7: Miranda Federico: Valor de atenuación resultante de la medición en sentido "Nodo B" hacia "Nodo A" (bidireccional)
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## FO 37-48
Medicion de certificación de empalmes FO36-48
no completar |  | Nodo A: | 0 |  |  | Valores de aceptación máximos. Pérdida por inserción por empalme sentido unidireccional: 0,15dB. Pérdida por inserción por empalme promedio: 0,10dB Valor de perdida por retorno óptico: 0dB FO con servicios: verificar valores en dBm con NOC REFEFO.
no completar |  | Nodo B: | 0
Completar |  | Long óptica (km):
Buffer | FO # | Servicio | Estado | Long. Total (km) | Valor atenuacion empalme
[5 empty] | Valor pérdida por inserción(At.) A-B (dB) | Valor pérdida por retorno (Ref) (-dB) | Distancia A-B (km) | Promediar con B-A evento a dist (m): | Valor pérdida por inserción B-A (dB) | Atenuacion promedio ≤0,100 (db)
no completar | no completar | Completar | no completar | Completar | Completar | Completar | Completar | no completar | Completar | no completar
Marron | 37 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 38 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 39 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 40 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 41 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 42 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 43 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 44 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 45 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 46 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 47 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
| 48 | Vacante | FALSE |  |  |  |  | FO cortada |  | FO cortada
Tolerancia FO cortada
|  | Vacante |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  | MPLS |  | 0 | 0.3% | 0 | 0
|  | DWDM |  | 0 | 1% | 0 | 0
|  | RTU |  | Tolerancia Revisar conector inicial
|  | SERV |  | Long. Total | tolerancia % | tolerancia m. | valor final
|  |  |  | 0 | 0.5% | 0 | 0
Note on E4: Miranda Federico: Longitud total del enlace
Note on D6: Miranda Federico: completar con el tipo de servicio activo el la FO o si está vacante.
Note on F6: Miranda Federico: Longitud total resultante de la medición con OTDR
Note on G7: Miranda Federico: Valor de atenuacion del empalme realizado en la reparación.
Note on H7: Miranda Federico: Valor de relexión (solo pasa con valor "0")
Note on I7: Miranda Federico: Distancia hasta el empalme en sentido "Nodo A" hacia "Nodo B"
Note on K7: Miranda Federico: Valor de atenuación resultante de la medición en sentido "Nodo B" hacia "Nodo A" (bidireccional)
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento

## Certificación serv activos
Servicios activos
Fecha |  |  |  | 2020-08-05
Hora |  |  |  | 21:00:00
Operador de NOC |  |  |  | DAMIAN BARITE
Servicios |  | FO Nodo: | FO Nodo: | valor dBm previo | valor dBm final
|  | 0 | 0
DWDM Rx Nodo: | 0 | 1 | 2 | 17.84 | 17.94
DWDM Rx Nodo: | 0 | 2 | 1 | 17.84 | 17.94
MPLS Rx Nodo: | Mendoza | 29 | 30 | 11.74 | 11.75
MPLS Rx Nodo: | Ugarteche | 30 | 29 | 11.74 | 11.75
SERV Rx Nodo:
|  |  |  | Long. Previa | Long. Final
RTU |  | 12 | 12
MANTENIMIENTO DE FIBRA ÓPTICA
Subgerencia de Mantenimiento
Note on C14: Miranda Federico: Nodo donde se encuentra conectado.
Note on C16: Miranda Federico: Nodo donde se encuentra instalada: