## ARSAT Registro Med FO
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
HERMETICIDAD de CAJA de EMPALME
LOCALIZADOR DE MARKERS
CONECTORES OPTICOS, PERDIDA DE INSERCION y RETORNO
DISPERSIÓN CROMÁTICA (CD)
DISPERSIÓN POR EL MODO DE POLARIZACION (PMD)
POTENCIA OPTICA
| TIPO DE FIBRA: | G 652 D
NODO Origen (A)
NODO Destino (B)
CANTIDAD EMPALMES:
LONG. OPTICA TOTAL:
CABLE:
DERIV. N°:
Nodo intermedio:
DERIV. N°:
DERIV. N°:
CONTRATISTA:
FECHA PRESENTACIÓN:
Tramo:
Sección:
Contrato
Aprobado por AR-SAT SA
Instrumental Utilizado
| Tipo | Marca y Modelo | Nº de serie
OTDR
PMD
CD
Med de Potencia
GPS
MANOMETRO
| por AR-SAT SA |  | Por proveedor

## AT. EMPALMES fibras 1 a 12
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS | [22 empty] | N° DE HOJA:
MEDICION DE: |  |  |  | ATENUACION DE LOS EMPALMES | [6 empty] | Carátula | [11 empty] | CANT. HOJAS:
|  |  |  | LONGITUD OPTICA A CADA EMPALME Y TOTAL DEL TRAMO | [15 empty] | FECHA MEDICION:
De esta hoja usar tantas como sea necesario
TIPO DE FIBRA |  |  | G652 - D | [7 empty] | CABLE | [7 empty] | OTDR marca/mod/SN:
NODO ORIGEN (A) | [10 empty] | Tramo | [7 empty] | Long Onda 1310 1550 |  |  | Operador
NODO DESTINO (B) | [10 empty] | Enlace | [7 empty] | VALORES ACEPTABLES
CANTIDAD EMPALMES | [10 empty] | Obra | [7 empty] | EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,15 dB
LONG. OPTICA TOTAL (m) | [5 empty] | CONTRATISTA |  | JCR S.A.ARGENCOBRA SA. |  |  | Insp AR-SAT | [7 empty] | PROMEDIO DE EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,10 dB
TUBO 1 AZUL
Emplame Nro.: | Progresiva óptica (m) |  | Fibra Nro.: 1 |  |  | Fibra Nro.: 2 |  |  | Fibra Nro.: 3 |  |  | Fibra Nro.: 4 |  |  | Fibra Nro.: 5 |  |  | Fibra Nro.: 6 |  |  | Fibra Nro.: 7 |  |  | Fibra Nro.: 8 |  |  | Fibra Nro.: 9 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 12
| De A→B | De B→A | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Atenuación Promedio: Empalmes 1 a 18 entre ODF
OBSERVACIONES :
APROBADO |  | RECHAZADO |  | AR-SAT | [10 empty] | CONTRATISTA
|  |  |  | Firma y Aclaración | [10 empty] | Firma y Aclaración

## AT. EMPALMES fibras 13 a 24
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS | [22 empty] | N° DE HOJA:
MEDICION DE: |  |  |  | ATENUACION DE LOS EMPALMES | [6 empty] | Carátula | [11 empty] | CANT. HOJAS:
|  |  |  | LONGITUD OPTICA A CADA EMPALME Y TOTAL DEL TRAMO | [15 empty] | FECHA MEDICION:
De esta hoja usar tantas como sea necesario
TIPO DE FIBRA |  |  | G652 - D | [7 empty] | CABLE | [7 empty] | OTDR marca/mod/SN:
NODO ORIGEN (A) | [10 empty] | Tramo | [7 empty] | Long Onda 1310 1550 |  |  | Operador
NODO DESTINO (B) | [10 empty] | Enlace | [7 empty] | VALORES ACEPTABLES
CANTIDAD EMPALMES | [10 empty] | Obra | [7 empty] | EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,15 dB
LONG. OPTICA TOTAL (m) | [5 empty] | CONTRATISTA |  | JCR S.A.ARGENCOBRA SA. |  |  | Insp AR-SAT | [7 empty] | PROMEDIO DE EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,10 dB
TUBO 2 NARANJA
Emplame Nro.: | Progresiva óptica (m) |  | Fibra Nro.: 1 |  |  | Fibra Nro.: 2 |  |  | Fibra Nro.: 3 |  |  | Fibra Nro.: 4 |  |  | Fibra Nro.: 5 |  |  | Fibra Nro.: 6 |  |  | Fibra Nro.: 7 |  |  | Fibra Nro.: 8 |  |  | Fibra Nro.: 9 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 12
| De A→B | De B→A | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Atenuación Promedio: Empalmes 1 a 18 entre ODF
OBSERVACIONES :
APROBADO |  | RECHAZADO |  | AR-SAT | [10 empty] | CONTRATISTA
|  |  |  | Firma y Aclaración | [10 empty] | Firma y Aclaración

## AT. EMPALMES fibras 25 a 36
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS | [22 empty] | N° DE HOJA:
MEDICION DE: |  |  |  | ATENUACION DE LOS EMPALMES | [6 empty] | Carátula | [11 empty] | CANT. HOJAS:
|  |  |  | LONGITUD OPTICA A CADA EMPALME Y TOTAL DEL TRAMO | [15 empty] | FECHA MEDICION:
De esta hoja usar tantas como sea necesario
TIPO DE FIBRA |  |  | G652 - D | [7 empty] | CABLE | [7 empty] | OTDR marca/mod/SN:
NODO ORIGEN (A) | [10 empty] | Tramo | [7 empty] | Long Onda 1310 1550 |  |  | Operador
NODO DESTINO (B) | [10 empty] | Enlace | [7 empty] | VALORES ACEPTABLES
CANTIDAD EMPALMES | [10 empty] | Obra | [7 empty] | EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,15 dB
LONG. OPTICA TOTAL (m) | [5 empty] | CONTRATISTA |  | JCR S.A.ARGENCOBRA SA. |  |  | Insp AR-SAT | [7 empty] | PROMEDIO DE EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,10 dB
TUBO 3 VERDE
Emplame Nro.: | Progresiva óptica (m) |  | Fibra Nro.: 1 |  |  | Fibra Nro.: 2 |  |  | Fibra Nro.: 3 |  |  | Fibra Nro.: 4 |  |  | Fibra Nro.: 5 |  |  | Fibra Nro.: 6 |  |  | Fibra Nro.: 7 |  |  | Fibra Nro.: 8 |  |  | Fibra Nro.: 9 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 12
| De A→B | De B→A | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Atenuación Promedio: Empalmes 1 a 18 entre ODF
OBSERVACIONES :
APROBADO |  | RECHAZADO |  | AR-SAT | [10 empty] | CONTRATISTA
|  |  |  | Firma y Aclaración | [10 empty] | Firma y Aclaración

## AT. EMPALMES fibras 37 a 48
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS | [22 empty] | N° DE HOJA:
MEDICION DE: |  |  |  | ATENUACION DE LOS EMPALMES | [6 empty] | Carátula | [11 empty] | CANT. HOJAS:
|  |  |  | LONGITUD OPTICA A CADA EMPALME Y TOTAL DEL TRAMO | [15 empty] | FECHA MEDICION:
De esta hoja usar tantas como sea necesario
TIPO DE FIBRA |  |  | G652 - D | [7 empty] | CABLE | [7 empty] | OTDR marca/mod/SN:
NODO ORIGEN (A) | [10 empty] | Tramo | [7 empty] | Long Onda 1310 1550 |  |  | Operador
NODO DESTINO (B) | [10 empty] | Enlace | [7 empty] | VALORES ACEPTABLES
CANTIDAD EMPALMES | [10 empty] | Obra | [7 empty] | EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,15 dB
LONG. OPTICA TOTAL (m) | [5 empty] | CONTRATISTA |  | JCR S.A.ARGENCOBRA SA. |  |  | Insp AR-SAT | [7 empty] | PROMEDIO DE EMPALME | [5 empty] | ≤ 0,10 dB
TUBO 4 MARRON
Emplame Nro.: | Progresiva óptica (m) |  | Fibra Nro.: 1 |  |  | Fibra Nro.: 2 |  |  | Fibra Nro.: 3 |  |  | Fibra Nro.: 4 |  |  | Fibra Nro.: 5 |  |  | Fibra Nro.: 6 |  |  | Fibra Nro.: 7 |  |  | Fibra Nro.: 8 |  |  | Fibra Nro.: 9 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 10 |  |  | Fibra Nro.: 12
| De A→B | De B→A | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom | De A→B | De B→A | At Prom
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ODF |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Atenuación Promedio: Empalmes 1 a 18 entre ODF
OBSERVACIONES :
APROBADO |  | RECHAZADO |  | AR-SAT | [10 empty] | CONTRATISTA
|  |  |  | Firma y Aclaración | [10 empty] | Firma y Aclaración

## Conectores Ópticos
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS |  |  |  |  | N° DE HOJA: | 1
MEDICION DE: |  | CONECTORES OPTICOS, PERDIDA DE INSERCION y RETORNO |  |  | CANT. HOJAS:
|  | Carátula |  | LUGAR DE MEDICION:
CABLE: |  | F.O. 48 P |  | FECHA DE MEDICION:
TIPO DE FIBRA |  | G 652 D |  | OPERADOR:
NODO ORIGEN (A): |  |  |  | VALORES ACEPTABLES P.I.
|  |  |  | TIPO DE FIBRA |  | G 652-D
NODO DESTINO (B): |  |  |  | CONECTOR |  | ≤ 0,5 dB
VALORES ACEPTABLES DE P.R.
CONTRATISTA: |  |  |  | 70 % DE LOS VALORES |  | ≥ 60 dB
Tramo: |  |  |  | 30 % DE LOS VALORES |  | ˃ 55 dB
Sección: |  |  |  | FABRICANTE DE CONECTORES:
Contrato:
FECHA DE FABRICACIÓN:
OTDR marca, modelo y Nº Serie: |  |  |  | TIPO DE CONECTOR |  | E2000
PERDIDA DE INSERCION |  |  | PERDIDAS DE RETORNO
| DFO de: | SAN PEDRO |  | DFO de: | SAN PEDRO
FIBRA N° | VALOR (dB) | RESUMEN ESTADISTICO | FIBRA N° | VALOR (dB) | RESUMEN ESTADISTICO
1 | 0 | VALOR NOMINAL | 1 | 0 | VALOR NOMINAL
2 | 0 |  | 2 | 0
3 | 0 | ≤ 0,5 dB | 3 | 0 | 30% > 55 dB 70% ≥ 60 dB
4 | 0 |  | 4 | 0
5 | 0 |  | 5 | 0
6 | 0 |  | 6 | 0
7 | 0 |  | 7 | 0
8 | 0 | VALOR MAXIMO (dB) | 8 | 0 | VALOR MAXIMO (dB)
9 | 0 |  | 9 | 0
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
11 | 0 |  | 11 | 0
12 | 0 |  | 12 | 0
13 | 0 |  | 13 | 0
14 | 0 |  | 14 | 0
15 | 0 | VALOR MINIMO (dB) | 15 | 0 | VALOR MINIMO (dB)
16 | 0 |  | 16 | 0
17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
18 | 0 |  | 18 | 0
19 | 0 |  | 19 | 0
20 | 0 |  | 20 | 0
21 | 0 |  | 21 | 0
22 | 0 | PROMEDIO (dB) | 22 | 0 | PROMEDIO (dB)
23 | 0 |  | 23 | 0
24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
25 | 0 |  | 25 | 0
26 | 0 |  | 26 | 0
27 | 0 |  | 27 | 0
28 | 0 |  | 28 | 0
29 | 0 |  | 29 | 0 | % > 55 dB
30 | 0 |  | 30 | 0
31 | 0 |  | 31 | 0 | 0%
32 | 0 |  | 32 | 0
33 | 0 |  | 33 | 0
34 | 0 |  | 34 | 0
35 | 0 |  | 35 | 0
36 | 0 |  | 36 | 0 | % ≥ 60 dB
37 | 0 |  | 37 | 0
38 | 0 |  | 38 | 0 | 0%
39 | 0 |  | 39 | 0
40 | 0 |  | 40 | 0
41 | 0 |  | 41 | 0
42 | 0 |  | 42 | 0
43 | 0 |  | 43 | 0 | % ≤ 55 dB
44 | 0 |  | 44 | 0
45 | 0 |  | 45 | 0 | 100%
46 | 0 |  | 46 | 0
47 | 0 |  | 47 | 0
48 | 0 |  | 48 | 0
Observaciones:
APROBADO | RECHAZADO | MOTIVO DEL RECHAZO | ARSAT SA: |  | CONTRATISTA
|  |  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración

## PWR
Red Federal de Fibra Optica
[6 empty] | N° DE HOJA: | 1
[6 empty] | CANT. HOJAS: | 1
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS
MEDICION DE: |  | POTENCIA OPTICA |  | Carátula
[5 empty] | VALORES ACEPTABLES |  | At > Ar
TIPO DE FIBRA: |  | G652-D |  |  | Pérdida total del tramo en dB = A
SITIO ORIGEN (A): |  |  |  |  | Ateórica > Areal (a.L + Ne.ae + Nc.ac)
SITIO DESTINO (B): | [6 empty] | VALOR TEORICO
TIPO DE CABLE:
FECHA MEDICION: |  |  |  |  | a: Aten. nominal FO (dB/Km) 1550 nm. |  | 0.21
CONTRATISTA: |  |  |  |  | L: Longitud óptica total del tramo (km). |  | 72,268 Y 73,116
Tramo: |  |  |  |  | Ne: Número total de empalmes. |  | 19 Y 22
Sección: |  |  |  |  | ae: atenuación por empalme (dB). |  | 0.1
Contrato: |  |  |  |  | Nc: Número de conectores |  | 2
Comentario: |  |  |  |  | ac: Pérdida del conector en ODF |  | 0.5
[5 empty] | At: Pérdida total del tramo (dB) |  | 18,13 Y 18,55
Operador:
Medidor Ópt: marca/mod. Nº serie: WANDEL Y GOLTERMANN WGOLS-6 |  |  |  |  | Long Onda 1310 1550
Fuente de Luz: marca/mod. Nº serie:
| De Nodo A > Nodo B |  |  | De Nodo B > Nodo A |  |  | Promedio de Atenuación (dBm)
FIBRA N° | Potencia Tx (dBm) | Potencia Rx (dBm) | Atenuación (dBm) | Potencia Tx (dBm) | Potencia Tx (dBm) | Atenuación (dBm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Observaciones:
APROBADO |  | AR-SAT SA |  |  | CONTRATISTA
RECHAZADO |  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración

## PMD
Red Federal de Fibra Optica
[7 empty] | N° DE HOJA: | 1
CANT. HOJAS:
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS
MEDICION DE: |  | DISPERSIÓN POR EL MODO DE POLARIZACION (PMD) | [5 empty] | Carátula
[5 empty] | VALORES ACEPTABLES |  |  | At > Ar
TIPO DE FIBRA: |  | G652-D |  |  | Pérdida total del tramo en dB = A
SITIO ORIGEN (A): |  |  |  |  | Ateórica > Areal (a.L + Ne.ae + Nc.ac)
SITIO DESTINO (B): | [7 empty] | VALOR TEORICO
TIPO DE CABLE:
FECHA MEDICION: |  |  |  |  | a: Aten. nominal FO (dB/Km) 1550 nm.
CONTRATISTA: |  |  |  |  | L: Longitud óptica total del tramo (km).
Tramo: |  |  |  |  | Ne: Número total de empalmes.
Sección: |  |  |  |  | ae: atenuación por empalme (dB).
Contrato: |  |  |  |  | Nc: Número de conectores
Comentario: |  |  |  |  | ac: Pérdida del conector en ODF
[5 empty] | At: Pérdida total del tramo (dB) |  |  | 0
Operador: |  |  |  |  | PMD Especificado máx. G652 D ≤ 0,11 ps/nm √km 1550 nm
OTDR marca/mod. Nº serie: |  |  |  |  | Tiempo de medición:
Medidor de PMD: marca / mod/ Nº de serie:
FIBRA N° | a: 0,21 dB/Km a 1550 nm | L | Ne: | ae: 0,1 | Nc | ac | Ar = (aten. real) | PMD ps/nm √km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Observaciones:
APROBADO |  | AR-SAT SA |  |  | CONTRATISTA
RECHAZADO |  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración

## HERMETICIDAD
Red Federal de Fibra Optica
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS | [9 empty] | N° DE HOJA: |  | 1
MEDICION DE: |  |  |  | HERMETICIDAD de CAJA de EMPALME |  |  | Carátula |  |  | CANT. HOJAS: |  | 1
[10 empty] | FECHA MEDICION: |  |  | 2014-09-01
TIPO DE FIBRA |  |  | G652D |  |  | CABLE | 48 F.O |  | De esta hoja usar tantas como sea necesario
NODO ORIGEN (A) |  |  | FUERTE QUEMADO |  |  | Tramo | FTQ - SCRL SUR |  | Manómetro marca/mod/SN: |  |  | BEMAR
NODO DESTINO (B) |  |  | SAN CARLOS ING. SUR |  |  | Enlace | FTQ - CFY / CFY - MLN |  | Operador |  |  | DIGITAL MED S.A.
CANTIDAD EMPALMES |  |  | 20 MAS 2 ADIC |  |  | Obra | ARSAT NOA |  | VALORES ACEPTABLES
CONTRATISTA |  |  | JCR S.A.ARGENCOBRA S.A. |  | Insp AR-SAT |  |  |  | Diferencia |  |  |  | < 0,1 Kg/cm2
Caja de Emplame Nro.: | Carga inicial |  |  |  | Medición final |  |  | Diferencia |  |  | Aprobado |  | No Aprobado
| Fecha |  | Valor (Kg/cm2) |  | Fecha | Valor (Kg/cm2) |  | Valor (Kg/cm2)
CO1E01
CO7E07
C12E12
C17E17
C22E22
C28E28
C34E34
C40E40
C46E46
C53E53
C57E57
C61E61
C65E65
C70E70
C72E72
C76E76
C84E84
C89E98
C04E04
OBSERVACIONES
APROBADO |  | RECHAZADO |  | AR-SAT |  |  |  | CONTRATISTA
|  |  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración

## CD
Red Federal de Fibra Optica
[7 empty] | N° DE HOJA: | 1
CANT. HOJAS:
REGISTRO DE MEDICIONES SOBRE FIBRAS OPTICAS
MEDICION DE: |  | DISPERSIÓN CROMÁTICA (CD) |  |  |  | Carátula
[5 empty] | VALORES ACEPTABLES |  |  | At > Ar
TIPO DE FIBRA: |  | G652-D |  |  | Pérdida total del tramo en dB = A
SITIO ORIGEN (A): |  |  |  |  | Ateórica > Areal (a.L + Ne.ae + Nc.ac)
SITIO DESTINO (B): | [7 empty] | VALOR TEORICO
TIPO DE CABLE:
FECHA MEDICION: |  |  |  |  | a: Aten. nominal FO (dB/Km) 1550 nm |  |  | 0.21
CONTRATISTA: |  |  |  |  | L: Longitud óptica total del tramo (km).
Tramo: |  |  |  |  | Ne: Número total de empalmes.
Sección: |  |  |  |  | ae: atenuación por empalme (dB). |  |  | 0.1
Contrato: |  |  |  |  | Nc: Número de conectores
Comentario: |  |  |  |  | ac: Pérdida del conector en ODF |  |  | 0.5
[5 empty] | At: Pérdida total del tramo (dB) |  |  | 0
Operador: |  |  |  |  | CD Especificado máx. G652 D ≤ 17 ps/km 1550 nm
OTDR marca/mod. Nº serie: |  |  |  |  | Tiempo de medición:
Medidor de CD: marca / mod/ Nº de serie:
FIBRA N° | a: 0,21 dB/Km a 1550 nm | L | Ne: | ae: 0,1 | Nc | ac | Ar = (aten. real) | CD ps /nm km
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Observaciones:
APROBADO |  | AR-SAT SA |  |  | CONTRATISTA
RECHAZADO |  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración