## Itemizado Gral
Enlace: Transener NOA 2da etapa
Tramo Salta a Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Transener NOA 2da Etapa | UD | CANT.
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 106588
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 32712
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 139300
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 139300
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 139300
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 7
Mandrilado de Ducto x 2 | m | 181540
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0
Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 211
Apertura y cierre de camaras de paso y emplame | Ud | 157
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 264
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 157
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 158
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 17
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 139840
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 24792.5
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 33695
Empalme de FO por fusion | ud | 3408
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 1536
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 76
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 16
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 2
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 16
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 16
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 16
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 16
OC sitio Gabinete | gl | 14
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 14

## Salta a ET Cobos
Enlace: Reacondicionamiento Salta a Cobos y acometida a ET COBOS Sur
Tramo 4.1.1: Reacondicionamiento Salta a Cobos y acometida a ET COBOS Sur
Zona:Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 3488 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 13952 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 17440 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 17440 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 17440 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 2 | m | 17440 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 32 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y emplame | Ud | 73 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 40 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 73 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 50 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 20056 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 1500 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 20056 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 240 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 1 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## SJ Metan a LAT163
Enlace: San Jose de Metan a Torre 163 y Reacondicionamiento y acometida a torre 163.
Tramo 4.1.2: San Jose de Metan a Torre 163 y Reacondicionamiento y acometida a torre 163.
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 4880 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 1220 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 6100 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 6100 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 6100 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 2 | m | 30500 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 10 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y emplame | Ud | 35 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 35 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 35 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 50 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 7015 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 517.5 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 7015 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 8 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## Burruyacu a LAT460
Enlace: Villa Burruyacu a LAT 460
Tramo 4.1.3: Villa Burruyacu a LAT 460
Zona: Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 4560 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 1140 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 5700 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 5700 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 5700 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 5700 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 13 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 2 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 13 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 2 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 6555 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 192 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 4 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 1 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## SM Tucuman a ET El Bracho
Enlace: Reacondicionamiento SM de Tucuman y acometida a ET El Bracho
Tramo 4.1.4: Reacondicionamiento SM de Tucuman y acometida a ET El Bracho
Zona:Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 4760 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 1000 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 5760 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 5760 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 5760 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 2 | m | 23600 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara de paso Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 6 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y emplame | Ud | 40 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 26 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 40 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 40 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 6624 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 1500 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 6624 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 480 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 10 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## Pampa Blanca a LAT 67
Enlace: Pampa Blanca a LAT 67
Tramo 4.2.1: Pampa Blanca a LAT 67
Zona: Jujuy
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2700 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 2700 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 2700 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 2700 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 2700 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 12 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 12 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 3105 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 144 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0

## Guemes Aguas Calientes a LAT 31
Enlace: Guemes y Aguas Calientes a LAT 31
Tramo 4.2.2: Guemes y Aguas Calientes a LAT 31
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 16300 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 2000 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 18300 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 18300 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 18300 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 18300 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 21 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 21 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 2 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 19320 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 1725 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 336 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 8 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0

## Lumbreras a LAT 125
Enlace: Lumbreras a LAT 125
Tramo 4.3.1: Lumbreras a LAT 125
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2700 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 2700 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 2700 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 2700 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 2700 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 12 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 12 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 3105 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0

## Copo Quille a LAT 331
Enlace: Copo Quille a LAT 331
Tramo 4.3.2: Copo Quille a LAT 331
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 3100 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 3100 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 3100 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 3100 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 3100 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 7 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 7 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 3565 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0

## Colonia Mayo a LAT 552
Enlace: Colonia Mayo a LAT 552
Tramo 4.3.3: Colonia Mayo a LAT 552
Zona: Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2800 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 2800 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 2800 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 2800 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 1 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 2800 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 5 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 5 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 3220 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## El Bordo Campo Santo
Enlace: El Bordo y Campo Santo hasta Gral Guemes
Tramo 4.4.1: El Bordo y Campo Santo hasta Gral Guemes
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 4400 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 4400 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 8800 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 8800 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 8800 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 8800 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 12 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 0 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 12 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 0 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 2 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 2 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 10120 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 240 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 5 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0

## Cobos Gabinete
Enlace: Cobos Gabinete
Tramo 4.4.2: Cobos Gabinete
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 800 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 800 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 800 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 800 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 800 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 4 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 1 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 4 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 1 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 2 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 920 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 0 |  | 0

## R de la Frontera Metan Viejo
Enlace: Rosario de la Frontera y Metan Viejo hasta San Jose de Metan
Tramo 4.4.3: Rosario de la Frontera y Metan Viejo hasta San Jose de Metan
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 30000 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 8000 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 38000 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 38000 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 38000 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 38000 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 42 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 1 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 42 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 1 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 2 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 2 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 43700 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 576 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 14 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0

## Antilla, el Potrero
Enlace: Antilla y El Potrero hasta Copo Quille
Tramo 4.4.4: Antilla y El Potrero hasta Copo Quille
Zona: Salta
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 18700 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 18700 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 18700 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 18700 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 18700 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 22 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 1 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 22 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 1 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 2 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 2 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 21505 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 432 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 9 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 2 |  | 0

## San Andres
Enlace: San Andres
Tramo 4.4.5: San Andres
Zona: Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2600 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 1000 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 3600 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 3600 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 3600 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 3600 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 5 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 1 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 5 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 1 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 4140 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0

## El Bracho
Enlace: El Bracho
Tramo 4.4.6: El Bracho
Zona: Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2400 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 2400 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 2400 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 2400 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 2400 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 3 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 2 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 3 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 2 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 2 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 3680 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0

## Pacara
Enlace: Pacara
Tramo 4.4.7: Pacara
Zona: Tucuman
Itemizado de tareas a Realizar en obra Nueva o Reacondicionamiento | UD | CANT. | PRECIO UNITARIO (CON IVA INCLUIDO) | SUBTOTAL (CON IVA INCLUIDO)
Apertura de zanja de 1,20 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Interurbana) | m | 2400 |  | 0
Apertura de zanja de 1,00 m de fondo de zanja y 0,60 m de ancho. (Zona Urbana) | m | 0 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto. | m | 2400 |  | 0
Instalación de cinta de prevención sobre tritubo de PEAD 125/40mm en zanja a cielo abierto | m | 2400 |  | 0
Instalación de Hilo metálico para detectar la traza del tritubo/cable de FO | m | 2400 |  | 0
Instalación de un tritubo de PEAD 125/40mm mediante tunelera dirigida (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de un tritubo PEAD 125/40mm mediante tunelera convencional (en vereda de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera dirigida (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación de Caño camisa de PEAD 125/7mm mediante tunelera convencional (en cruces de todo tipo) | m | 0 |  | 0
Instalación del conjunto de Caño Galvanizado en caliente de 3" de diametro (10 mts) y sunchos de sujecion para torre de LAT. | m | 0 |  | 0
Mandrilado de Ducto x 3 | m | 2400 |  | 0
Instalación de tritubo de PEAD 125/40mm en caño camisa | m | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de protección de Hormigón sobre Tritubo en zanja (0,30mx0,30mx1m) | m | 0 |  | 0
Anclaje de tritubo/caño camisa con dado hormigón en zanja a cielo abierto (50x50x50) en cruces de cauces de agua. | Ud | 0 |  | 0
Provisión e Instalación de Cámara Premoldeada (1.54x0,65x0,60) bajo vereda de todo tipo | Ud | 5 |  | 0
Apertura y cierre de camaras de paso y empalme | Ud | 1 |  | 0
Provisión y Colocacion de hito de señalización premoldeado | Ud | 5 |  | 0
Tarea de rutinado de cámaras | ud | 1 |  | 0
Sondeo para deteccion de traza | m3 | 1 |  | 0
Construccion camara de frontera Optica, armado de botella en camara, colocacion de marco y tapa metalica y empalmes en ODF | c/u | 1 |  | 0
Rotura y Reparacion Calzadas de todo tipo (ancho 0,60m) | ml | 0 |  | 0
Rotura y Reparacion Veredas de todo tipo (ancho 0,60m) | m | 0 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo | m | 2760 |  | 0
Instalación de Cable de Fibra Óptica de 24/48/96 FO/G-652"D" LWP Homologado, en Tritubo Interno/Externo Antirroedor | m | 0 |  | 0
Desmonte de cable de F.O. en cañeria existente | m | 0 |  | 0
Empalme de FO por fusion | ud | 96 |  | 0
Mediciones y pruebas por enlace por UNA fibra | ud | 96 |  | 0
Instalacion de caja de empalme, hasta 48 fibras enterradas ó aéreas | ud | 2 |  | 0
Instalacion de Distribuidor de FO de 19" de Baja Densidad/Capacidad hasta 192 FO | ud | 1 |  | 0
Instalacion de Bandeja de 12 FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalacion de Subrack de FO para DFO de 19" de Baja densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Instalación de Distribuidores de FO de “Alta Densidad/Capacidad” de hasta 700 fibras | ud | 0 |  | 0
Instalacion de cabeza de cable de 96 FO hasta 144 FO para DFO de Alta densidad/Capacidad | ud | 0 |  | 0
Relevamiento in situ, replanteo y confección de ingeniería de detalle | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación necesaria para obtecnión de permisos de obra | gl | 1 |  | 0
Gestión de permisos y Recepción de obra por parte de los entes afectados | gl | 1 |  | 0
Confección de documentación conforme a Obra. (En papel para Entes, Digital para Arsat en Autocad) | gl | 1 |  | 0
OC sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0
Instalacion, medicion y puesta en marcha sitio Gabinete | gl | 1 |  | 0